## buses
ID | Type | P | Q | V | θ
1 | Slack | - | - | 230 | 0
2 | PV | 12 | - | 230 | -
3 | PV | 4 | - | 230 | -
4 | PV | 3 | - | 230 | - | NOTAS
5 | PV | 2 | - | 230 | - | - Especificar los valores en unidades del sistema internacional
6 | PV | -10 | - | 230 | - | - Se considera P positiva aquella que es generada, y negativa aquella que se consume
7 | PV | 5 | - | 230 | - | - Se considera Q positiva aquella que es generada (condensador), y negativa aquella que se consume (bobina)
8 | PV | 7 | - | 230 | - | - El orden de las columnas no importa, solo las etiquetas de su cabecera (Type, P, Q, etc)
9 | PQ | -2 | -0.75821 | - | - | - Los angulos se considerarán en radianes
10 | PQ | 0 | -8.7458 | - | - | - La V es la tension fase-neutro, no la de linea.
11 | PQ | 2 | -5.2767 | - | -
12 | PQ | 5 | -9.9654 | - | -
13 | PQ | -3 | 4.0896 | - | -
14 | PQ | 0 | -1.1476 | - | -
15 | PQ | 6 | 0 | - | -
16 | PQ | 6 | -9.3401 | - | -

## lines
ID | ID bus 1 | ID bus 2 | Z | Y | Trafo-rt | Trafo-Zcc
1 | 1 | 2 | 1+5j | 0 | - | -
2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5∠1.5708 | 1+5j | NOTAS
3 | 3 | 4 | 1+5j | 0 | - | - | Especificar los valores en unidades del sistema internacional
4 | 4 | 5 | 1+5j | 0 | - | - | El orden de las columnas no importa, solo las etiquetas de su cabecera (ID, Z, Y, etc)
5 | 5 | 6 | 1+5j | 0 | - | - | Las variables Z, Y, Trafo-rt, Trafo-Zcc son, en general, numeros complejos. Pueden especificarse en forma binomica (ej: 2+5j) o polar (ej: 5∠3.14).
6 | 7 | 8 | 1+5j | 0 | - | - | Todos los angulos se considerarán en radianes
7 | 8 | 9 | 1+5j | 0 | - | - | La relación de transformación compleja se especifica como UN1/UN2, estos son los fasores tensiones nominales (linea-neutro) del lado del bus 1 y del bus 2. Los buses 1 y 2 son aquellos que poseen la ID1 y la ID2 especificadas en las columnas, respectivamente
8 | 9 | 1 | 1+5j | 0 | - | - | Por tanto si rt se especifica como un complejo, su angulo debe ser el "retraso" que sufre la tensión (linea-neutro) de cada fase al pasar por el trafo desde el lado del bus 1 al lado del bus 2
9 | 10 | 12 | 1+5j | 0 | - | - | Independientemente del conexionado real del transformador, debe especificarse su equivalente estrella-estrella, tanto en la Zcc como en la rt.
10 | 11 | 15 | 1+5j | 0 | - | - | No pueden especificarse trafos y a la vez lineas PI. Es decir, si se quiere una linea "compuesta" donde hay trafos y tambien modelo PI de linea, deben usarse nudos intermedios tipo PQ con P=Q=0.
11 | 12 | 16 | 1+5j | 0 | - | - | El valor Zcc de los trafos será considerado como el valor que se mide desde el primario, siendo el primario el lado del bus 1 que se especifique.
12 | 13 | 14 | 1+5j | 0 | - | -
13 | 14 | 15 | 1+5j | 0 | - | -
14 | 15 | 2 | 1+5j | 0 | - | -
15 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0.143∠0.3927 | 1+5j
16 | 6 | 3 | 1+5j | 0 | - | -
17 | 7 | 13 | 1+5j | 0 | - | -
I27I6G27:I27H27:I27I6G27:I27G27:I27I6G27:I27F27:I27I6G27:I27E27:I27I6G27:I27E27:I28
La impedancia y la admitancia corresponden con las de la imagen