## buses
ID | Type | P | Q | V | θ | V0 | θ0
1 | Slack | 130.63 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0
2 | PV | 220.37 | -314.52 | 200 | 0.5236 | 200 | 0.5236
3 | PQ | -81.26 | 84.52 | 100 | 0.087266 | 100 | 0.087266
NOTAS
- Especificar los valores en unidades del sistema internacional
- Se considera P positiva aquella que es generada, y negativa aquella que se consume
- Se considera Q positiva aquella que es generada (condensador), y negativa aquella que se consume (bobina)
- El orden de las columnas no importa, solo las etiquetas de su cabecera (Type, P, Q, etc)
- Los angulos se considerarán en radianes
- La V es la tension fase-neutro, no la de linea.

## lines
ID | ID bus 1 | ID bus 2 | Z | Y | Trafo-rt | Trafo-Zcc |  |  | NOTAS
1 | 2 | 1 | 100 | 0 | - | - |  |  | Especificar los valores en unidades del sistema internacional
2 | 2 | 3 | 100 | 0 | - | - |  |  | El orden de las columnas no importa, solo las etiquetas de su cabecera (ID, Z, Y, etc)
Las variables Z, Y, Trafo-rt, Trafo-Zcc son, en general, numeros complejos. Pueden especificarse en forma binomica (ej: 2+5j) o polar (ej: 5∠3.14).
Todos los angulos se considerarán en radianes
La relación de transformación compleja se especifica como UN1/UN2, estos son los fasores tensiones nominales (linea-neutro) del lado del bus 1 y del bus 2. Los buses 1 y 2 son aquellos que poseen la ID1 y la ID2 especificadas en las columnas, respectivamente
Por tanto si rt se especifica como un complejo, su angulo debe ser el "retraso" que sufre la tensión (linea-neutro) de cada fase al pasar por el trafo desde el lado del bus 1 al lado del bus 2
|  | ADMITANCE MATRIX |  |  |  | ADMITANCE MATRIX PU |  |  | Independientemente del conexionado real del transformador, debe especificarse su equivalente estrella-estrella, tanto en la Zcc como en la rt.
bus 1 | 0.01 | -0.01 | 0 | bus 1 | 3.1348 | -3.1348 | 0 |  | No pueden especificarse trafos y a la vez lineas PI. Es decir, si se quiere una linea "compuesta" donde hay trafos y tambien modelo PI de linea, deben usarse nudos intermedios tipo PQ con P=Q=0.
bus 2 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | bus 2 | -3.1348 | 6.2696 | -3.1348 |  | El valor Zcc de los trafos será considerado como el valor que se mide desde el primario, siendo el primario el lado del bus 1 que se especifique.
bus 3 | 0 | -0.01 | 0.01 | bus 3 | 0 | -3.1348 | 3.1348
| bus 1 | bus 2 | bus 3 |  | bus 1 | bus 2 | bus 3
Y_base
0.00319
I27I6G27:I27H27:I27I6G27:I27G27:I27I6G27:I27F27:I27I6G27:I27E27:I27I6G27:I27E27:I28
La impedancia y la admitancia corresponden con las de la imagen