## buses
ID | Type | P | Q | V | θ
1 | Slack | - | - | 230 | 0
2 | PV | 10 | - | 230 | -
NOTAS
- Especificar los valores en unidades del sistema internacional
- Se considera P positiva aquella que es generada, y negativa aquella que se consume
- Se considera Q positiva aquella que es generada (condensador), y negativa aquella que se consume (bobina)
- El orden de las columnas no importa, solo las etiquetas de su cabecera (Type, P, Q, etc)
- Los angulos se considerarán en radianes
- La V es la tension fase-neutro, no la de linea.

## lines
ID | ID bus 1 | ID bus 2 | Z | Y | Trafo-rt | Trafo-Zcc
1 | 1 | 2 | 100 | 0 | - | -
NOTAS
Especificar los valores en unidades del sistema internacional
El orden de las columnas no importa, solo las etiquetas de su cabecera (ID, Z, Y, etc)
Las variables Z, Y, Trafo-rt, Trafo-Zcc son, en general, numeros complejos. Pueden especificarse en forma binomica (ej: 2+5j) o polar (ej: 5∠3.14).
Todos los angulos se considerarán en radianes
La relación de transformación compleja se especifica como UN1/UN2, estos son los fasores tensiones nominales (linea-neutro) del lado del bus 1 y del bus 2. Los buses 1 y 2 son aquellos que poseen la ID1 y la ID2 especificadas en las columnas, respectivamente
Por tanto si rt se especifica como un complejo, su angulo debe ser el "retraso" que sufre la tensión (linea-neutro) de cada fase al pasar por el trafo desde el lado del bus 1 al lado del bus 2
Independientemente del conexionado real del transformador, debe especificarse su equivalente estrella-estrella, tanto en la Zcc como en la rt.
No pueden especificarse trafos y a la vez lineas PI. Es decir, si se quiere una linea "compuesta" donde hay trafos y tambien modelo PI de linea, deben usarse nudos intermedios tipo PQ con P=Q=0.
El valor Zcc de los trafos será considerado como el valor que se mide desde el primario, siendo el primario el lado del bus 1 que se especifique.
I27I6G27:I27H27:I27I6G27:I27G27:I27I6G27:I27F27:I27I6G27:I27E27:I27I6G27:I27E27:I28
La impedancia y la admitancia corresponden con las de la imagen